## 工作表1
中文
万孚LIS管理系统 | Wondfo LIS Management System
序号 | No.
样本号 | Sample ID
项目名称 | Item Name
结果 | Results
单位 | Unit
检测时间 | Test Time
姓名 | Name | C反应蛋白(CRP) | C-reactive protein (CRP)
性别 | Gender | 超敏C反应蛋白（hsCRP） | High-sensitivity C-reactive protein (hsCRP)
年龄 | Age | 甲胎蛋白（AFP） | Alpha-fetoprotein (AFP)
住院号 | Admission NO. | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP） | Cardiac fatty acid binding protein (H-FABP)
床号 | Bed No. | D-二聚体(D-Dimer) | D-Dimer
科室 | Department | N-末梢B型钠尿肽 | N-terminal B-type natriuretic peptide(NT-proBNP)
样本类型 | Sample Type | 心肌肌钙蛋白I(cTnI) | Cardiac troponin I (cTnI)
医生 | Doctor | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | Creatine kinase isoenzyme (CK-MB)
操作者 | Operator | 肌红蛋白(Myo) | Myoglobin (Myo)
审核者 | Verifier | 降钙素原(PCT) | Procalcitonin (PCT)
临床诊断 | Clinical Diagnosis | 尿微量白蛋白（MAU) | Urinary microalbumin (MAU)
接收时间 | Receive Time | 前列腺特异性蛋白（PSA) | Prostate-specific protein (PSA)
参考范围 | Reference Range | 胱抑素C(CYS-C) | Cystatin C (CYS-C)
说明 | Note | β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG） | β-human chorionic gonadotropin (β-HCG)
检测结果 | Test Result | 设置 | Parameter Setting
门诊号 | 同“样本号” | ID
男 | Man | 项目名 | Item Name
女 | Woman | 单位 | Unit
血清\血浆 | Serum\Plasma | 参考范围 | Reference Range
全血 | Whole blood | 显示名称 | Display Name
尿液 | Urine | 说明 | Note
粪便 | Excrement | 新增项目 | Add a new item | 请输入要新增的项目名称 | Please enter the name of the item to be added
质检液 | QC | 项目名 | Item Name | 确定 | Ok
单位设置 | Parameter Setting | 单位 | Unit
保存 | Save | 显示名称 | Display Name | 请输入密码 | Enter password
|  | 说明 | Note | 确定 | Ok | 密码错误，请重新输入！ | Wrong password
|  | 编辑参考范围 | Edit reference range | 取消 | Cancel
|  | 保存 | Save | 系统提示 | Note
|  | 退出 | Cancel | 保存成功，将对新收的记录生效！ | Save succeful, the new item had been added
|  |  |  | 确定 | Ok
高级权限 | Advanced Authority | 请输入密码 | Enter password
|  | 确定 | Ok | 密码错误，请重新输入！ | Wrong password
|  | 取消 | Cancel | 密码等级错误 | Wrong password
查询全部 | Query All |  |  | 删除行 | Delete
检定日期 | Test Date |  |  | 按保存键保存当前行，按删除可删除当前行 | Click "Save" / "Delete" to save or delete the row selected
打印预览 | Printing Preview
高级查询 | Advanced Query
测试日期 | Test Date
接收日期 | Receive Date
起始日期 | From
至 | To
导出到Excel | Export to Excel
打印 | Print | 警告 | Warning
|  | 未选择打印内容 | No data selected
|  | 确定 | Ok
端口 | Port
开始接收数据 | Start Receiving
停止接收数据 | Stop Receiving
关于 | About | 万孚飞测数据管理系统 | Wondfo Finecare Data Management System
|  | 设计单位：广州万孚生物技术股份有限公司 | Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd.
|  | 联系电话 | Tel:
广州万孚生物技术股份有限公司 保留所有权益 | Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd. All Rights Reserved
信息提示：下拉框右键可编辑 | Note: Right click to edit the drop-down box
新增列表项 | Add a new item
删除当前项 | Delete current item
提示 | Confirm exit
确认退出软件？ | Are you sure you want to exit the application?
是 | Yes
否 | No
Note on E31: feng yun: 新增的项目删除不了 如果输入的信息错了，需要更改删除